JoyBreath 用户使用指南

版本: 1.0.0

更新日期: 2025年10月16日

欢迎使用 JoyBreath！

JoyBreath 是一款帮助您分析呼吸机治疗数据的软件。通过直观的图表和报告，让您轻松了解每晚的睡眠治疗效果。

目录

一、第一次使用

二、查看分析结果

三、导出报告

四、日常使用

一、第一次使用

1.1.安装软件

1.1.1Windows 用户：

（1）找到下载的安装文件（通常在"下载"文件夹）

（2）双击 JoyBreath-Windows-x64_Setup.exe 文件

截图说明：展示Windows安装程序文件图标，文件名清晰可见。

（3）如果看到安全提示：

（4）点击"更多信息"

（5）再点击"仍要运行"

（6）按照安装向导完成安装，可以更改安装位置，也可以使用默认位置

（7）建议勾选"创建桌面快捷方式"

1.1.2MacOS 用户：

（1）双击下载的 JoyBreath-MacOS-x64.dmg 文件

（2）把 JoyBreath 图标拖到"应用程序"文件夹

（3）第一次打开时，右键点击选择"打开"

截图说明：展示MacOS安装程序文件图标，文件名清晰可见

1.2.创建患者档案

1.2.1.启动软件

（1）Windows：双击桌面上的 JoyBreath 图标

（2）Mac：在启动台找到 JoyBreath 并打开

1.2.2.点击"新建档案"按钮

截图说明：展示首页界面，用红色线框标注"新建档案"按钮位置。

（1）填写患者信息，弹出的表单中，填写以下信息：

截图说明：展示空白的患者信息表单，所有输入框都清晰可见。

（2）必填项（带星号*）：

①姓名：输入患者的姓名

②性别：选择"男"或"女"

③出生日期：点击日历选择日期

④身高体重：输入患者的身高与体重，填写身高和体重后，软件会自动计算 BMI 值。

（3）选填项：

①基础信息（不带星号*内容）

②诊断信息

1.3.导入数据

1.3.1.准备SD卡数据

（1）从呼吸机中取出SD卡

（2）插入电脑的SD卡读卡器

（3）或者将SD卡中的文件复制到电脑

1.3.2.点击"导入数据"按钮

填写完患者信息后：

截图说明：在基础信息表单底部"导入数据"按钮。

1.3.3.选择数据文件夹

截图说明：展示Windows文件选择数据对话框。

1.3.4.等待导入完成

软件会自动：扫描文件夹中的数据文件，读取和解析数据，按时间整理数据

看到导入成功提示后，自动跳转到数据分析页面。

二、查看分析结果

导入数据后，您会看到数据分析界面。这里有四个标签页，每个都显示不同的信息。

截图说明：展示完整的数据分析界面，标注四个标签页位置：概况、详细数据、图表、趋势图。

2.1概况：

概况标签显示一段时间内的治疗总结，让您快速了解治疗效果。

截图说明：展示概况标签内容，包含统计数据表格和使用时长分布图表。

2.1.1.使用天数和时长

（1）总共使用了多少天

（2）平均每天使用多长时间

（3）有多少天使用超过4小时

2.1.2.压力和漏气

（1）平均治疗压力

（2）面罩漏气情况

2.1.3.点击右上角选择时间范围

截图说明：展示"近7天"、"近30天"和"近90天"选择按钮

（1）查看统计表格，了解整体情况

（2）向下滚动查看使用时长分布图

截图说明：展示开始时间与结束时间的选择

2.2详细数据

详细数据标签可以查看每一天的具体治疗情况。

截图说明：展示详细数据标签整体界面，左侧是日期列表，右侧是详细数据。

2.2.1.选择日期

左侧显示所有有数据的日期，点击想查看的日期。

截图说明：展示左侧日期列表，标注已选中的日期（蓝色高亮），用数字标注点击位置。

2.2.2查看当天数据

右侧显示该日期的详细信息：

（1）使用时长

（2）压力数值（平均、最小、最大）

（3）漏气情况

（4）AHI 和其他参数指标

截图说明：展示右侧的每日详细数据表格。

2.3图表

图表标签用图形方式显示治疗过程中的实时数据变化。

截图说明：展示图表标签界面，包含日期选择、会话选择和波形图表区域。

如何使用：

2.3.1选择要查看的日期

截图说明：展示左侧日期列表，标注已选中的日期（蓝色高亮），用数字标注点击位置。

2.3.2查看波形图

软件会显示以下波形：

（1）压力曲线：治疗压力随时间的变化

（2）流量曲线：呼吸气流量随时间的变化

（3）漏气曲线：面罩漏气量随时间的变化

（4）AHI曲线：AHI触发时间与数量的变化

截图说明：展示三条波形图。

2.3.3调整显示效果

如果波形看起来像一团密集的线：调整"数据密度"选择器到"最高"

截图说明：展示数据密度选择器，用箭头标注"最高"选项。

可以使用鼠标滚轮放大图表

截图说明：展示放大后的清晰波形图，加上鼠标滚轮操作示意图标。

2.3.4查看具体数值

鼠标移到波形上，会显示该时间点的具体数值。

截图说明：展示鼠标悬停时显示的数值提示框。

2.4趋势图

趋势图显示一段时间内治疗数据的变化趋势，帮助您了解治疗效果是否在改善。

截图说明：展示趋势图标签，包含多个折线图显示不同参数的长期趋势。

2.4.1压力趋势

（1）查看压力调整情况

（2）观察是否稳定

2.4.2漏气趋势

（1）漏气量过大说明面罩佩戴不当

（2）需要调整面罩位置或更换型号

2.4.3 AHI 趋势

（1）观察AHI是否在下降

三、导出报告

完成数据分析后，您可以生成专业的PDF报告，方便打印或发送给医生。

截图说明：展示报告导图界面

3.1点击"报告导出"按钮

在页面顶部找到"报告导出"按钮并点击。

截图说明：展示数据分析页面顶部工具栏，"报告导出"按钮。

3.2：设置报告参数

弹出报告设置对话框。

截图说明：展示完整的报告设置对话框，包含所有设置选项。

3.3报告标题

选择使用默认标题或自定义：

- （1）默认：使用患者姓名

- （2）自定义：输入您想要的标题

3.4选择日期范围

选择报告包含哪些日期的数据，点击日期框选择具体日期

截图说明：展示日期范围选择，包括开始日期、结束日期输入框和快捷按钮：近7天、近30天、近90天

3.5 选择报告内容，勾选要包含在报告中的内容：

截图说明：展示报告内容复选框，标注"摘要"、"长期信息"、"详细信息"选项。

（1）摘要（必选，不能取消）

（2）长期信息

（3）详细信息

3.6查看生成的报告

截图说明：展示打开报告，展示第一页内容（包含患者信息和治疗概况）。

报告包含:

（1）患者基本信息

（2）治疗统计摘要

（3）详细数据表格

（4）波形图表

（5）趋势分析图

3.7诊断意见

在报告的上方栏目可以增加医生的诊断意见

截图说明：医生可以编写诊断意见，并保存到报告当中。

3.8 报告PDF导出

（1）点击"导出PDF"按钮

截图说明：报告对话框顶部"导出PDF"按钮。

- （2）点击对话框底部的"导出"按钮

截图说明：展示报告导出对话框，点击“导出按钮”。

- （3）选择导出为PDF，点击”打印”

（4）选择保存位置和文件名，点击"开始"，等待生成完成

四、日常使用

4.1保存档案：完成分析后，记得保存档案，下次可以直接打开继续使用。

（1）点击菜单栏的"档案"

（2）选择"保存档案"

（3）选择保存位置

（4）点击"保存"按钮，看到成功提示即可。

截图说明：展示"档案保存成功"提示消息。

4.2查看已保存的档案

（1）点击"档案"菜单  "查看本地档案"

（2）选择档案文件，找到之前保存的 .json 档案文件，点击"打开"。

（3）选择打开方式，系统会询问是否合并新数据

截图说明：展示数据合并确认对话框，标注两个选项按钮。

如果没有新数据：点击"不，我要打开旧数据，"如果有新数据要添加：点击"确定（合并新数据）"，然后选择新的SD卡文件夹

4.3历史记录快速打开

- 在首页点击"历史数据"按钮

- 查看历史记录列表，展示历史记录列表，每条记录显示患者姓名、日期、数据路径等信息

- 点击要查看的记录，选择某条记录，点击打开。

- 选择打开方式和查看已保存的档案一样，选择是否合并新数据。

- 4.4合并新数据

- 如果您已经有档案，现在想添加最近的治疗数据：打开档案（按照查看已保存的档案与历史记录快速打开一样打开）选择"确定（合并新数据）"

- 选择合并

- 选择新的SD卡数据文件夹

- 等待数据合并，软件会自动读取新数据，与原有数据合并，去除重复的数据，按时间排序

- 查看合并结果

截图说明：展示合并成功提示，显示原有数据量和新增数据量。

- 新合并的数据记得保存档案，点击"档案"，"保存档案"，保存合并后的数据

- 4.5更换语言

- （1）JoyBreath 支持9种语言，可以随时切换。

- 截图说明：展示页面右上角，用红色圆圈标注"语言"按钮。

- 点击查看语言列表

- 截图说明：展示语言下拉菜单，列出所有支持的语言。

- （3）点击想要的语言，界面会立即切换到选定的语言，切换语言不会影响已保存的数据，只改变界面显示